## Лист1
[10 empty] | Опросный лист № |  |  | ____
для заказа вакуумного выключателя КЭПС-ВВ
1. Коммутационный модуль КЭПС-КМ | [5 empty] | - |  |  | - |  | / | 630 | У2 | - | [5 empty] | шт.
[12 empty] | 1000 | [7 empty] | шт.
Номинальное напряжение сети, 6; 10 кВ | [11 empty] | 1600 | [7 empty] | шт.
Номинальный ток отключения, 20; 25; 31,5 кА | [17 empty] | Всего |  | шт.
Номинальный ток, А
Конструктивная модификация, 6.1-6.8
(См. альбом технических решений)
2. Межполюсное расстояние ВВ, мм: | [7 empty] | 3. Тип модернизируемой ячейки | [6 empty] | 4. Металлоконструкция:
| -150 |  | -200 | [12 empty] | - новый ВЭ
(Пример заполнения: КРУ2-10/КСО-266)
| -250 |  | - другое | [12 empty] | - комплект адаптации к существ. ВЭ
- комплект адаптации для стационарной установки
5. Тип заменяемого выключателя: | [7 empty] | 6. Тип привода: | [6 empty] | 7. Механизм доводки:
(заполняется при модернизации КРУ с выкатными элементами
- с червячным редуктором
(Пример заполнения: ВМПП-10 / ВМП-10К) | [7 empty] | (Пример заполнения: ПП-67 / встроенный привод)
- со стопором
8. Втычные контаткы главных цепей: | [7 empty] | 9. Материал ошиновки главных цепей | [6 empty] | 10. Тип применяемого Блока управления
(заполняется при модернизации КРУ с выкатными | [7 empty] | (марка)
элементами):
| - "тюльпан" 24 мм | [7 empty] | - медь |  | ________(М1Т) |  |  |  |  | - В-6 |  |  | - В-6Т
| - "тюльпан" 36 мм | [7 empty] | - алюминий |  | ________ (АД0, АД31Т) |  |  |  |  | - В-6Э |  |  | - В-6ТЭ
- ламельные контакты
- другой тип контактов
- оставить существующие
| _______________________ |  |  | - тип
11. Место установки блока управления: | [7 empty] | 12. Возможность включения ВВ при | [6 empty] | 13. Разъемы вспомогательных цепей:
отсутствии оперативных цепей:
| - на выкатном элементе | [7 empty] | - да | [6 empty] | - СШР |  |  | - тип СШР
| - в релейном отсеке | [7 empty] | - нет | [6 empty] | - Harting |  |  | - тип Harting
| - на фасаде ячейки | [7 empty] | - количество ручных генераторов | [7 empty] | - другое
|  |  | - другое | [12 empty] | - кол-во разъемов на одно присоединение
14. Напряжение оперативного питания: | [7 empty] | 15. Тип релейной защиты | [6 empty] | 16. Наличие ограничителей перенапряжений:
| = 110 В |  |  | ~ 110 В |  |  |  |  | - электромеханическая | [6 empty] | - да |  |  | - кол-во комплектов
| = 220 В |  |  | ~ 220 В |  |  |  |  | - микропроцессорная | [6 empty] | - нет
- другое
17. Выполнение проекта: | [7 empty] | 18. Сведения о монтаже: | [6 empty] | 19. Сведения о доставке
| - требуется | [7 empty] | - под ключ | [6 empty] | - доставка поставщика
| - не требуется | [7 empty] | - шефмонтаж | [6 empty] | - самовывоз
| - существующий проект | [7 empty] | - монтаж заказчика | [6 empty] | - по согласованию
20. Дополнительные требования:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21. Сведения о Заказчике:
Организация: |  | _____________________________________________________________________________________________________________________________
Название объекта: |  | _____________________________________________________________________________________________________________________________
Местонахождение объекта: |  |  |  | _________________________________________________________________________________________________________________
Ячейка №: |  | _____________________________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., должность): |  |  |  |  | ____________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон, e-mail: |  |  |  | _________________________________________________________________________________________________________________
Подпись ответственного за заполнение опросного листа: | [8 empty] | ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись представителя завода-изготовителя: | [6 empty] | __________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________